招 标 文 件

项目编号：1408992024AGK00276

项目名称：山西省运城市中心医院打印机、LED显示屏等设备采购项目

运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）

二〇二四年十一月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知前附表	3

第三部分  投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、投标文件的递交	14

五、开标	14

六、评标程序和要求	15

七、签订合同	18

八、服务费	19

九、保密和披露	19

十、询问和质疑	20

十一、投标人违规处罚	21

十二、知识产权	21

第四部分 采购需求	22

第五部分 资格审查内容及标准	37

第六部分 评标标准和评标方法	39

第七部分 合同范本	45

第八部分 投标文件内容要求及格式	61

- 第一部分 投标邀请

项目概况： 山西省运城市中心医院打印机、LED显示屏等设备采购项目的潜在投标人应在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台上获取电子招标文件，使用投标文件编制工具编制电子投标文件，并于2024年12月 17日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1408992024AGK00276

2.项目名称：山西省运城市中心医院打印机、LED显示屏等设备采购项目

3.采购方式：公开招标

- 4.预算金额（最高限价）：1982647.10元

- 5.采购需求及项目简要描述：山西省运城市中心医院打印机、LED显示屏等设备采购项目，本项目分为2包，第1包：购置打印机、投影仪、碎纸机、直播架等办公产品，招标控制价：676700.83元；第2包：购置门诊大楼一楼、住院部大楼一楼、手术室家属等待区、门诊楼室外显示屏、宣传科专用屏等5块LED显示大屏，招标控制价：1305946.27元。具体报价范围、采购内容及所应达到的具体要求，以招标文件中第四部分采购需求的相应规定为准。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

三、获取招标文件：

1.时间：2024年11月25日至2024年12月2日，每天00：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：登录山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台线上获取

3.方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）自行下载招标文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：山西省政府采购信息平台，位置：“首页-办事指南”（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory201/index.html）。

4.招标文件售价：0元，文件请至公告附件处下载。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1.电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间2024-12-17上午08:30:00（北京时间）前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

2.方式：本项目实行远程不见面开标。

3.地址：山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

发布公告的媒介：本次公告在山西省政府采购网政采云平台。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采 购 人：山西省运城市中心医院

- 地    址：运城市河东东街3690号

邮    编：044000

联 系 人：王先生

电    话：0359-6396037

电子邮件： 无

采购代理机构：运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）

地    址：运城市河东东街城建大厦2楼

邮    编：044000

联 系 人：杨女士 樊女士

电    话：0359-2666399

政采云平台

技术支持电话：95763

注：本招标文件所表述的时间均为北京时间。

- 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标人应具备的资质要求 | 1．符合政府采购法第二十二条规定的条件； 2．本包是否接受联合体：否 3．本项目所需的其他特定资格条件：无 4.本项目是否专门面向中小企业项目：否 5.本项目是否允许再分包：否 |
| 2 | 投标文件 （资格证明文件） | 本次招标投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正。 ★1、投标人代表的证明（格式见第八部分） （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”。 （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”。 （3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件。 ★2、投标函（ 格式见第八部分） ★3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》（格式见第八部分） 具有独立承担民事责任的能力 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 具有依法缴纳税收的良好记录 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ★4、本项目要求的其他特定资格条件 按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件。 - 5、投标人认为需要提供的其他资格证明文件。 说明：本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。 |
| 3 | 投标文件 （商务技术文件） | 本次招标投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正。 1、★投标人承诺书；（格式见第八部分）； 2、★开标报价一览表；（格式见第八部分）； 3、★商务要求的响应内容；（格式见第八部分）； 4、★技术要求的响应内容；（格式见第八部分）； 5、★售后服务要求的响应内容；（格式见第八部分）； 6、主要相关项目业绩一览表；（格式见第八部分）； 7、本项目落实政府采购政策需满足的资格要求（若有的话） - 投标人填写中小企业声明函（格式见第八部分）； - 8、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件。 - 说明：涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目投标保证金金额为：0元； |
| 5 | 投标文件有效期 | 90个日历天（自递交投标文件之日起计算） |
| 6 | 政府采购相关政策要求（如涉及的话） | 1．涉及进口产品的要求： （1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2．涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，须提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。 （2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。 3．涉及非政府强制采购产品的要求： （1）投标货物有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。 （2）投标人提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，并需如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。 4．涉及正版软件的要求： 本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。 5．涉及网络安全专用产品的要求： 投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。 6.涉及小型、微型企业参加投标的要求： （1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。 （2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 （4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按招标文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。 （5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分） （6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。 （7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报市级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照招标文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报市级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。 7.涉及残疾人福利性单位参加投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八部分）。 （2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。 8．涉及创新产品、创新服务的要求： （1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品价格折扣。 （2）投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》（格式见第八部分）。 9．涉及监狱企业参加投标的要求： （1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 10.专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。 11.涉及商品包装和快递包装的要求： 本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。 |
| 7 | - 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 8 | - 现场勘查 - 或标前答疑会 | 无 |
| 9 | - 评标方式 | 远程不见面开标 |
| 10 | - 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件组成，均为电子文档，无需提供纸质文本。 |
| 11 | - 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)发布中标公告，公告期限为1个工作日 |
| 12 | - 投标文件的接收 | 电子投标文件递交及格式要求：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）政采云平台上完成递交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。 |

注：1.本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

2.投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。投标人在规定时间内未做出响应的，投标人自行承担责任。

第三部分  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动。

2.定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向集采机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。

2.7 本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

2.8本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。

2.9本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

- 3.合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表。

3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

3.5 本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表。

（1）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

（2）本项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。

4.投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，集采机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，集采机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人，投标人及潜在投标人可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。

5.2通知的获取

对与本项目有关的通知，投标人及潜在供应商可在本次招标公告刊登的媒体上获取，或登录山西政府采购平台获取。

因网络线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表;

第三部分 投标人须知；

第四部分 采购需求；

第五部分 资格审查内容及标准；

第六部分 评标标准和评分方法 ；

第七部分 合同范本；

第八部分 投标文件内容要求及格式

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。

6.3 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 招标文件的解释权归集采机构所有。当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。

6.5 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号6的规定。

6.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集采机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件，包括技术资料、图纸等中的说明以及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、开标报价一览表。投标文件要求内容详见投标人须知前附表，有格式的详见本招标文件第八部分。

资格证明文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务技术文件部分指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按投标人须知前附表第2、3条规定提交资格证明文件和商务技术文件内容及投标人须知前附表第6条的“政府采购相关政策要求”内容（若有的话），其中加★项目为必须做出实质性响应的条款，若有缺失或无效，将作无效投标处理。

9.2封面“投标文件”为华文中宋初号加黑字体，其它为华文中宋三号加黑字体；正文使用华文中宋小四号字体；表格内容为华文中宋五号字体。按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。为方便评标，必须按照招标文件第八部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。远程不见面开标项目，只需上传电子投标文件。

9.3 投标保证金

本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表第4条。

9.4 投标报价

9.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其验收、装箱、包装、包装物料和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.5 投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

9.4.8投标人对投标报价若有说明应在开标报价一览表显著位置注明。

9.4.9投标的报价优惠承诺应对应开标报价一览表。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.10对于有配件、耗材和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、单价、折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

10. 投标内容填写说明

10.1  投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权作无效投标处理。

10.3 招标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.4 开标报价一览表按格式要求统一填写。

10.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.6 为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

10.7远程不见面开标项目，只需通过系统上传电子投标文件。

10.8 因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标有效期限

本项目投标有效期见投标人须知前附表。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2上传至山西政府采购平台的投标文件须按招标文件格式要求加盖电子印章，投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关承诺及投标人认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中以及招标文件格式中明确要求加盖公章处，必须在“盖章”、“印章”、“公章”“签章”等处盖电子印章。

- 投标文件的递交

13 .1各投标人须通过山西政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）上传电子投标文件并按照采购文件要求进行签章和加密，在规定时间对投标文件进行上传并解密，如因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，造成的不利后果由投标人自行承担由此导致的全部责任。

13.2开标后，集采机构在山西省政府采购网在线发出“投标文件解密”通知，启动投标文件的解密程序；各投标人应当在解密通知发出后30 分钟内自行完成投标文件的在线解密，需使用CA数字证书（必须是在线加密递交文件时使用的同一CA证书）在线解密，未在规定时间内解密的，视为撤销其投标文件。

注：因投标人数字证书（CA）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，投标人自行承担由此导致的全部责任。

14．投标截止时间

14.1 投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。

14.2 集采机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.2 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1投标人不足三家的，不得开标。

16.2投标人在政府采购云平台中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在政府采购云平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。

16.3本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1  根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上单数组成。

17.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

17.3本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。

- 评审程序

- 18.1在评审专家中推选评标委员会组长。

- 18.2评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 18.3评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

- 18.4评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 18.5评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以电子形式作出澄清或说明。授权代表拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。电子通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 18.6评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

18.7出具评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

19. 投标人审查

19.1 投标人资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

19.2 投标文件（商务技术文件）符合性审查

评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.3评审中遵循的原则

19.3.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

19.3.2审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将要求投标人按上述原则调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

19.3.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，标的物名称中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

20. 投标的澄清、说明或者补正

20.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.比较与评价

21.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

21.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

22. 评审复核

22.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.2在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

（1）有恶意串通的；

（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；

（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23. 确定/推荐中标候选供应商名单

23.1 招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

23.2 招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标供应商或者为排名第一的中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

24. 编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签章或签字确认。

25. 评标过程保密

采购人、集采机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26. 采购项目废标

26.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

B 投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；

C 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

26.2 废标后，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。

## 七、签订合同

27．中标通知

27.1 中标供应商确定后，集采机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28．签订合同

28.1 采购人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起30日内与中标人在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。

28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3本文件第四部分采购需求中要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。

八、服务费

29. 集采机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。

九、保密和披露

30. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。

31.披露

31.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在集采机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

32. 询问和质疑的线上提交

32.1投标供应商对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向集采机构线上/口头提出询问。

32.2投标供应商对招标文件、采购需求、综合评分细则进行询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购人线上/口头提出询问。

32.3投标供应商对招标文件、采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行线上询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。

32.4投标供应商对采购程序进行线上询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。

- 33.询问和质疑的线上答复

33.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。

33.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。

33.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。

33.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告。属于集采机构答复的，集采机构编制变更公告，经采购人确认后发布结果变更公告。

十一、投标人违规处罚

34. 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效，集采机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。

A提供虚假材料谋取中标的；

B 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C 与采购人、其他供应商恶意串通的；

D 开标后投标人撤回其投标的；

E 在评标期间，影响集采机构或评标委员会正常履行职责的；

F 中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

G 投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

H 法律法规规定的其他事项。

十二、知识产权

知识产权，投标人必须保证在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分不会发生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它任何一部分时不会发生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

第四部分  采购需求

- 一、项目基本情况

- 采购单位：山西省运城市中心医院

- 项目名称：山西省运城市中心医院打印机、LED显示屏等设备采购项目

- 品目名称：货物þ  服务¨ 工程¨

- 行业类别：本项目属于工业。

- 采购方式：公开招标

- 预算金额（最高限价）：1982647.10元

- 项目简要描述：山西省运城市中心医院打印机、LED显示屏等设备采购项目，本项目分为2包，第1包：购置打印机、投影仪、碎纸机、直播架等办公产品，招标控制价：676700.83元；第2包：购置门诊大楼一楼、住院部大楼一楼、手术室家属等待区、门诊楼室外显示屏、宣传科专用屏等5块LED显示大屏，招标控制价：1305946.27元。具体报价范围、采购内容及所应达到的具体要求，以招标文件中第四部分采购需求的相应规定为准。

- 分包情况：

- 第1包：山西省运城市中心医院打印机等设备采购项目，购置打印机、投影仪、碎纸机、直播架等办公产品，招标控制价：676700.83元；

- 第2包：山西省运城市中心医院LED显示屏采购项目，购置门诊大楼一楼、住院部大楼一楼、手术室家属等待区、门诊楼室外显示屏、宣传科专用屏等5块LED显示大屏，招标控制价：1305946.27元。

- 是否允许联合体投标：本次招标不允许联合体投标。

- 是否组织现场勘查：否

- 采购单位地址：运城市河东东街3690号

- 项目负责人：王先生   联系方式：0359-6396037

- 二、供应商资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格条件：不专门面向中小企业。

- 3、特定资格条件：无

- 三、技术要求：

- 第1包：技术参数要求

| 序号 | 采购需求 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 投影技术：3LCD,标准亮度：≥3300流明，标准分辨率：≥1920×1080,对比度：≥16000:1,端口：HDMI输入端口×2;USB-A接口(5V/1A);通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机(提供中文版软件),具备无线投影，兼容4K超高清数字信号，含100寸幕布(电动)。 | 20 | 台 |
| 2 | 针式打印机 | 针数：24,打印宽度：≥269mn,纸张类别：单页纸、连页纸、单页拷贝纸、信封、明信片，纸张厚度最大≥0.65mm,供纸方式：单页纸，摩擦走纸连页纸，推进式链式走纸，打印针寿命：4亿次/针，支持USB接口。 | 20 | 台 |
| 3 | A3多功能一体打机 | A3激光打印、复印，扫描一体机，打印速度：≥24页/分钟，分辨率：1200×1200。(自动双面打印+无线网络)。 | 10 | 台 |
| 4 | A4多功能一体打印机 | 打印+复印+扫描三合一平板，≥22PPM,内存≥256M,首页输出不低于7秒，最大月打印负荷≥10000页，纸盒≥150张，鼓粉一体，高速USB接口。 | 200 | 台 |
| 5 | A4彩色激光打印机 | 产品类型：彩色激光打印机，最大打印幅面：A4,黑白打印速度：≥20ppm,彩色打印速度≥16ppm,耗材类型：鼓粉一体，最高分辨率：≥600×600dpi。 | 15 | 台 |
| 6 | 碎纸机 | 单次碎纸张数：≥10张，最大碎纸幅面：A4,纸箱容量：≥25L,碎纸效果：段状可碎介质：纸，光盘，卡，回形针、订书针，保密等级：5级，碎纸速度：2.1-3.0米/分钟，连续碎纸机时间：≥30分钟。 | 20 | 台 |
| 7 | 条码打印机 | 打印方式：热转印/热敏，分辨率：≥203DPI, 打印速度：≥4英寸/102毫米/秒，纸卷宽度：25.4-114mm,最大打印长度：≥70,带网口。 | 80 | 台 |

- 第2包：技术参数要求

## 1、项目整体要求

- 为提高我院信息发布效率、改善内部沟通、提升医院形象和宣传效果。本项目需要购买门诊大楼一楼、住院部大楼一楼、手术室家属等待区、门诊楼室外显示屏、宣传科专用屏等5块大屏，满足医院日常信息发布。

## 2、技术参数要求

- 门诊大楼一楼显示屏

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏屏体 | 1.像素间距：≤2.5mm； 2.采用PC材质，最小直径1m,模组灵活拼接，45°切角，拼直角或简易箱体弧度； 3.像素构成：表贴三合一，模组尺寸：≤320*160mm； 4.亮度：≥600nits，最大对比度：≥10000:1；水平视角≥160°，垂直视角≥140°； 5.色温：≥2000-10000K，发光点中心距偏差：≤1%；亮度均匀性：≥98%；色度均匀性：±0.001Cx,Cy； 6.刷新频率：≥3900Hz，换帧频率：50&60Hz&120Hz；驱动方式：恒流驱动； 7.灰度等级：256级 8.像素失控率：LED像素失控率：≤0.000001,区域像素失控率≤0.000003,无连续失控点，出厂时为0； 9.单元拼接间隙：≤0.05mm，相邻像素之间平整度：≤0.05mm； 10.峰值功耗：≤460W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；色域覆盖率：≥120% NTSC； 11.软件亮、暗线功能：软件具备一键调节亮、暗线功能； 12.平均使用寿命：≥100000小时，平均失效间隔时间：≥100000小时，故障平均修复时间：≤5分钟； 13.低亮高灰智能调节功能：100%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥16bit灰度； 14.保护技术：具有防潮，防尘，防腐蚀，防静电、抗振动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 15.图像处理：图像有降燥、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理快速运动补偿、灰度非线性变换、色度校正、低灰降噪处理、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等； 16.控制系统，HUB、电源三合一设计；显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输； 17.采用多层PCB设计，同时采用镀金接插件，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“拖影”跟随现象； 18.支持自动gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵，实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等； 19.维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡前、后维护、更换、支持热插拔； 20.光生物安全：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，检测结果无危害； 21.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测，检测结果无危害； 22.阻燃：PCB的阻燃等级达到V-0级，面板的阻燃等级达到 V-0级，电源、信号连接器塑胶材料等级达到 V-0级； 23.观看舒适度：VICO指数低于1.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 24.盐雾：符合盐雾10级要求，IP等级：符合IP5X，稳定性：支持7*24H连续工作，安全性：指静脉信息； 25.工作温度范围：-20℃-40℃，存储温度范围：-40℃-60℃； | 104.4m² |
| 2 | 箱体 | 1.弧形箱体（包含接收卡和电源）； 2.电源：输入电压范围：176VAC-264VAC；额定输入电压：200VAC-240VAC；输入频率：47Hz-63Hz； 3.接收卡：集成≥12个标准HUB75E接口；单卡带载像素为≥512×384；支持24组RGB并行数据； | 1套 |
| 3 | LCD播放器 | 1.处理器不低于4核心处理，每个核心处理器不低于1.8GHz 2.带宽支持4096（4096*2160@60Hz）、最高支持4096( 2160*4096@60Hz)； 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP； 4.支持4K@60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P； 5.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式； 6.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换； 7.支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式； 8.支持232接口，支持第三方中控设备进行控制； 9.支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制； 10.支持千兆以太网通信；支持多个大屏支持互联统一管理； 11.支持板载4G模块和5G模块； 12.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制； 13.支持1路3.5mm音频输出接口； 14.支持网页自动浏览刷新等； 15.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 | 1套 |
| 4 | 视频拼接器 | 1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱，输入信号：HDMI信号≥8路，HDMI2.0信号≥1路；≥6个图层（2个4K+4个2K）； 2、整机规模支持输入不少于 32路接口，输出不少于24路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换; 3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置; 4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备; 5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等; 6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等; 7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； 8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作; 9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作; 10、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示; 11、支持输入源画面任意截取，可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用。 | 1套 |
| 5 | 独立主控 | 1.最大带载≥230万像素，最宽可达≥3840点，最高可达≥2560点； 2.支持≥1路DVI、≥1路HDMI视频、≥1路音频输入； 3.支持≥1路DVI、≥6路千兆网口输出； 4.支持连接MPO； 5.支持USB或RS232接口控制； 6.支持多台设备级联。 7.配合视频拼接器一张板卡最多8个图层，每增加一张板卡增加8个图层。 | 1套 |
| 6 | LED显示屏结构 | 钢结构所有构件表面应严格进行金属表面喷射的防锈处理，除锈等级质量要求应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》国家标准。现场焊接、连接部位应进行除锈处理，并补漆；显示屏背面、侧面、顶部、底部均应采用高品质不锈钢包封，板面安装平整无明显翘曲，接缝均匀平顺，与屏体配套。 | 107.562m² |
| 7 | 配电柜 | 1.负载能力≥80KW，配备PLC功能，支持手动和远程开关屏两种控制方式； 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示； 3.三相五线制输入供电，交流接触器空气开关，外置按钮，操作更简便。 | 1台 |
| 8 | 交换机 | 1.≥16个10/100/1000Base-T RJ45端口； 2.支持商云APP端及Web端远程管理； 3.支持智能开局、异常告警、快速排障； 4.支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制； 5.支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离； 6.支持线缆检测、环回保护； 7.支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式。 | 1台 |
| 9 | 电源时序器 | 1.通道数量：≥8路万用插座继电器受控； 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：≥5000W/8000W最大承受无功功率； 3.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥13A电流，黄铜材质，标准万用插座； 4.每路开关间隔时间/定时时间：1秒； 6.输出继电器触点电流：≥30A 277VAC； 7.功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表； 8.抗电强度测量表电源两极与金属外壳之间抗电强度检测电压(V )不低于1500VAC。 | 1套 |
| 10 | 机柜 | ≥2米/42U，网络机柜，钢化玻璃前门，优质冷轧钢，脱脂静电喷塑。 | 1台 |
| 11 | 布线服务 | 信号线、电源线、网线及敷设。 | 1项 |

- 手术室家属等待区显示屏

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素间距：≤1.538mm； 2.像素构成：全倒装发光芯片，集成三合一COB封装，模组尺寸：≤320*160mm，像素密度≥422753点/m²； 3.亮度：≥600nits，信号处理深度：≥16bit，亮度鉴别等级：C级BJ≥20； 4.色温：1000K~20000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤180K，对比度：≥12000:1，亮度均匀：≥99%； 5.峰值功耗：≤425W/㎡，平均功耗：≤145W/㎡； 6.可视角：水平：≥160°，垂直：≥160°； 7.刷新频率：≥3840HZ，换帧频率：50&60HZ&120HZ； 8.驱动方式：恒流扫描驱动，发光点中心距偏差：≤1%； 9.平整度：≤0.05mm，单元拼接间隙：≤0.05mm，相邻像素之间平整度≤0.05mm，相邻模块之间平整度≤0.05mm； 10.像素失控率：LED像素失控率≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0，色域覆盖率：≥120%，屏体亚黑处理，反光率：≤1%，具有动态节能，降低功耗，能效等级：≥1级； 11.图像效果：搭配HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示屏效果，支持超高清显示； 12.色域：支持BT.2020、BT.709、DCI-P3、sRGB等多种色域之间的转换； 13.支持屏体拼缝亮线、暗线校正，单点亮度校正、单点色度校正、灰度校正； 14.软件亮暗线功能：软件具备一键调节亮、暗线功能； 15.模组智能储存：模组含智能储存电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等，存储容量≥16KB； 16.覆膜技术：产品可应用COB封装模式，实现防潮、防泼溅的功能，覆膜后防护等级达到IP65； 17.电源能效：LED显示屏供电电源功率因素≥98%，转换效率≥90%； 18.表面消毒：支持75%浓度无水乙醇进行表面擦拭消毒； 19.模组底壳材质：塑胶底壳材质； 20.控制方式：网络同步异步控制，点点对应； 21.带电维护：模组、接收卡需支持带电维护，支持热插拔； 22.低亮高灰智能调节功能：100%亮度，≥16bit灰度，20%亮度，≥16bit灰度； 23.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置； 24.色彩和亮度自动调整：支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 25.色彩管理：屏幕支持色域范围调节，可任意按标准色域显示（如设置为NTSC、REC709、DCI-P3等）； 26.维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡前、后维护、更换、支持热插拔； 27.PCB设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能； 28.LED显示屏图像质量：无回扫线或频闪现象，图像均匀性，大面积色彩还原，灰度表现力2，拼装精度，运动图像清晰度，静态图像清晰度等方面，通过量主观评价方法检测结果为优； 29.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上； 30.防护：模组支持正面防水溅、防磕碰、防静电、防氧化； 31.稳定性：支持7*24H连续工作，安全性：指静脉信息； 32.工作温度范围：-20℃-40℃，盐雾：符合盐雾10级要求，IP等级：符合IP65； 33.阻燃：PCB的阻燃等级达到 V-0级，塑料面板阻燃等级达到V-0级，电源、信号连接器塑胶材料等级达到V-0级。 | 9.728m² |
| 2 | 箱体 | 1.压铸铝箱体（包含接收卡和电源）； 2.电源：输入电压范围：176VAC-264VAC；额定输入电压：200VAC-240VAC；输入频率：47Hz-63Hz； 3.接收卡：支持带载≥512×512像素；无需转接板，自带≥10个HUB320F接口，可支持灯板flash功能，同时兼容常规HUB320接口； | 1套 |
| 3 | LCD播放器 | 1.处理器不低于4核心处理，每个核心处理器不低于1.8GHz 2.播放窗口大小可自定义设置：最大宽度支持4096（4096*2160@60Hz）、最大高度支持4096( 2160*4096@60Hz)； 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 4.支持4K@60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 5.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 6.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 7.支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式。 8.支持232接口，支持第三方中控设备进行控制。 9.支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制。 10.支持千兆以太网通信；支持多个大屏支持互联统一管理。 11.支持板载4G模块和5G模块。 12.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 13.支持1路3.5mm音频输出接口。 14.支持网页自动浏览刷新等。 15.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 | 1套 |
| 4 | 视频控制器 | 1.带载能力：≥650万，最大宽度≥10240像素，最大高度≥8192像素； 2.视频输入接口：≥2路HDMI1.4，≥1路DVI，≥1路3G-SDI； 3.输出接口：≥10路千兆网口，≥1路HDMI1.3； 4.支持一键全屏缩放、输入源任意截取； 5.支持输入画质管理； 6.支持≥3个图层，且图层大小和位置可单独调节； 7.支持≥10个自定义场景； 8.支持设备、网口间备份； 9.支持逐点亮色度校正； | 1台 |
| 5 | LED显示屏结构 | 钢结构所有构件表面应严格进行金属表面喷射的防锈处理，除锈等级质量要求应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》国家标准。现场焊接、连接部位应进行除锈处理，并补漆；显示屏背面、侧面、顶部、底部均应采用高品质不锈钢包封，板面安装平整无明显翘曲，接缝均匀平顺，与屏体配套。 | 13.73m² |
| 6 | 配电柜 | 1.负载能力≥10KW，配备PLC功能，支持手动和远程开关屏两种控制方式； 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示； 3.三相五线制输入供电，交流接触器空气开关，外置按钮，操作更简便。 | 1台 |
| 7 | 交换机 | ≥5口千兆交换机 企业级交换器。 | 1台 |
| 8 | 布线服务 | 信号线、电源线、网线及敷设。 | 1项 |

- 住院部大楼一楼显示屏

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏屏体 | 1.像素间距：≤2.5mm； 2.模组采用新型钢性材质底壳工艺，在高强度挤压及长时间老化后不变形； 3.LED类型：SMD 3in1，模组尺寸：≤320*160mm； 4.亮度：≥600nits，信号处理深度：≥16bit，亮度鉴别等级：C级BJ≥20； 5.色温：3000K~15000K可调，对比度：≥5000:1，亮度均匀：≥97%； 6.峰值功耗：≤460W/㎡，平均功耗：≤155W/㎡； 7.可视角：水平：≥160°，垂直：≥140°； 8.刷新频率：≥3840HZ，换帧频率：50＆60HZ； 9.驱动方式：恒流驱动，发光点中心距偏差：＜3%； 10.平整度：≤0.1mm，模组间隙：≤0.1mm，四侧面平面垂直公差：≤0.02mm，单元平整度偏差：≤0.05mm； 11.像素失控率：0，无连续失控率，色域覆盖率：≥100%，面板反光率：≤1%； 12.信号接口：采用20PIN或26PIN信号接口，具备灯板flash存储与回读功能； 13.色域转换：支持BT.2020、BT.709、DCI-P3、sRGB等多种色域之间的转换； 14.LED像素模块推力：450方向推力200N，无像素点破碎或脱落； 15.单元承载力：单元纵向、横向拉伸承载力≥3t； 16.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正，单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正； 17.模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读； 18.控制方式：网络同步异步控制，点点对应； 19.支持热拔插：电源、接收卡采用插拔式无线连接，支持热拔插； 20.信噪比：LED显示屏画面信噪比≥60dB； 21.防碰撞≤10kg，1m高平台上将10kg钢球自由落体灯面，来回3次测试，结果无异常； 22.维护：支持前拆前维护和后拆后维护； 23.悬浮式磁吸安装设计：模组配合配套箱体，可实现悬浮式磁吸安装方式，模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间，不影响吸力的情况下，通过箱体结构+模组底壳，有效保障平整度； 24.模组拆卸：全模组无螺丝设计，卡扣式后盖，维护模组内部无需使用工具即可拆卸； 25.散热：整屏采用无风扇散热结构，模组采用iCool立体散热； 26.平均使用寿命值：≥100000hrs，平均失效间隔时间：≥100000hrs，故障平均修复时间：不超过15分钟； 27.稳定性：支持7*24H连续工作，安全性：指静脉信息； 28.最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20C； 29.工作温度范围：-40℃-40℃，存储温度范围：-60℃-60℃； 30.盐雾：符合盐雾10级要求，IP等级：符合IP5X； | 18.432m² |
| 2 | 箱体 | 1.压铸铝箱体（包含接收卡和电源）； 2.电源：输入电压范围：176VAC-264VAC；额定输入电压：200VAC-240VAC；输入频率：47Hz-63Hz； 3.接收卡：采用≥8个20PIN自定义接口进行通讯；支持16组RGB并行数据或32组串行数据；单卡带载像素为≥512×384； | 1套 |
| 3 | LCD播放器 | 1.处理器不低于4核心处理，每个核心处理器不低于1.8GHz； 2.播放窗口大小可自定义设置：最大宽度支持4096（4096*2160@60Hz）、最大高度支持4096( 2160*4096@60Hz)； 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP； 4.支持4K@60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 5.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式； 6.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换； 7.支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式； 8.支持232接口，支持第三方中控设备进行控制； 9.支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制； 10.支持千兆以太网通信；支持多个大屏支持互联统一管理； 11.支持板载4G模块和5G模块； 12.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制； 13.支持1路3.5mm音频输出接口； 14.支持网页自动浏览刷新等； 15.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 | 1套 |
| 4 | 视频控制器 | 1.视频输出带载≥390万，支持≥6个网口输出； 2.视频输入接口：≥2路HDMI1.3，≥1路DVI，≥1路3G-SDI，≥1路AUDIO； 3.支持≥3个窗口和≥1路OSD； 4.支持一键全屏缩放； 5.支持输入源任意截取； 6.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整； 7.支持≥10个自定义场景； 8.支持网口、设备间备份； 9.支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步； 10.支持逐点亮色度校正。 | 1台 |
| 5 | LED显示屏结构 | 钢结构所有构件表面应严格进行金属表面喷射的防锈处理，除锈等级质量要求应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》国家标准。现场焊接、连接部位应进行除锈处理，并补漆；显示屏背面、侧面、顶部、底部均应采用高品质不锈钢包封，板面安装平整无明显翘曲，接缝均匀平顺，与屏体配套。 | 18.432m² |
| 6 | 配电柜 | 1.负载能力≥20KW，配备PLC功能，支持手动和远程开关屏两种控制方式； 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示； 3.三相五线制输入供电，交流接触器空气开关，外置按钮，操作更简便。 | 1台 |
| 7 | 交换机 | ≥5口千兆交换机 企业级交换器。 | 1台 |
| 8 | 布线服务 | 信号线、电源线、网线及敷设。 | 1项 |

- 门诊楼室外显示屏

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.像素间距：≤4mm； 2.像素构成：表贴三合一，像素密度：≥62400点/㎡； 3.白平衡亮度：≥4500nits，色温：3000K~12000K可调，对比度：≥5000:1，亮度均匀：≥97%； 4.峰值功耗：≤830W/㎡，平均功耗：≤245W/㎡； 5.可视角：水平：≥160°，垂直：≥140°； 6.刷新频率：1900-3800HZ，色域：≥100%NTSC； 7.驱动方式：恒流驱动，发光点中心距偏差：＜1%，平整度：≤0.2mm，泄露电流：I≤3.5mA/㎡； 8.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 9.支持模组件亮暗线修复功能，可从软硬两方面彻底改善困扰小间距 LED 安装精度造成的亮、暗线问题； 10.PCB设计：焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 11.模组表面结构：带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和，LED 显示屏安装有防眩光黑色面罩； 12.支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置，灰度等级：≥12bits； 13.支持单点、模块亮度、色度校正功能，支持色彩及亮度自动调整，可保持色彩亮度的一致性； 14.动态节电：带有智能（黑屏）节能功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 15.支持图像降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消拖影拖尾，无“毛毛虫”“拖影”跟随现象； 16.维护：支持前拆前维护和后拆后维护； 17.典型寿命值：≥100000h，无故障时间：≥100000h，平均修复时间：≤6分钟，稳定性：支持7*24H连续工作，安全性：指静脉信息，显示图像质量：优； 18.盐雾：符合盐雾10级要求，IP等级：符合IP55； 19.通过光生物安全及蓝光危害评估，具备蓝光护眼模式； 20.观看舒适度：VICO指数低于2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 21.阻燃：PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级，塑料面板阻燃等级达到UL94 V-0级； 22.抗紫外UV辐射：符合5级，辐射骚扰：符合GB/T9254-2008Class B限值要求； 23.工作温度范围：-30℃-30℃，存储温度范围：-40℃-50℃。 | 11.06m² |
| 2 | 箱体 | 1.压铸铝箱体（包含接收卡和电源）； 2.电源：输入电压范围：176VAC - 264VAC；额定输入电压：200VAC - 240VAC；输入频率：47 Hz - 63Hz； 3.接收卡：集成≥12个标准HUB75E接口；单卡带载像素为≥512×384； | 1套 |
| 3 | 多媒体播放器 | 1.带载能力：≥130万，最宽≥4096像素，最高≥4096像素； 2.≥2路LED千兆输出网口，≥1路立体音频输出接口，≥1路HDMI1.4输出接口； 3.≥1路HDMI1.4输入接口，≥2路传感器接口； 4.处理能力：≥4核，≥GB运行内存+≥16GB内部存储； 5.支持同异步切换、多屏同异步播放、WiFi AP和WiFi STA双模式连接，支持4G模块,支持图层叠加。 | 1套 |
| 4 | LED显示屏结构 | 钢结构所有构件表面应严格进行金属表面喷射的防锈处理，除锈等级质量要求应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》国家标准。现场焊接、连接部位应进行除锈处理，并补漆；显示屏背面、侧面、顶部、底部均应采用高品质不锈钢包封，板面安装平整无明显翘曲，接缝均匀平顺，与屏体配套。 | 11.06m² |
| 5 | 配电柜 | 1.负载能力≥20KW，配备PLC功能，支持手动和远程开关屏两种控制方式； 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示； 3.三相五线制输入供电，交流接触器空气开关，外置按钮，操作更简便。 | 1台 |
| 6 | 交换机 | ≥5口千兆交换机 企业级交换器。 | 1台 |
| 8 | 布线服务 | 信号线、电源线、网线及敷设。 | 1项 |

- 宣传科专用信息发布系统一套

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体触摸显示终端 | 红外触摸屏，windows操作系统，PC配置：CPU ≥Intel-I5，内存≥4G，硬盘≥128G固态, 屏体尺寸：≥ 宽1m*高0.59m，底座高1.1米 | 1套 |
| 2 | 多媒体信息发布系统 | 安卓系统，4K高清，亮度≥350cd/m2，对比度：≥4000:1，PC配置：工业主板、内存RAM：≥1G DDR3，存储HDD≥ 8G ，以太网络接口≥1个，设备接口：USB、HDMI、TF、RJ45，喇叭类型：高保真音响，尺寸：≥宽1.3m*高0.75m；内含信息发布软件，可支持手机发布多媒体视频、PPT文档等 | 5套 |
| 3 | 布线服务 | 信号线、电源线、网线及敷设。 | 1项 |

注：本项目为交钥匙工程，预算包含本项目建设期内所有改造费用。

四、商务要求：

- 1、付款方式：

- 打印机：合同签订后，乙方按照要求送货到指定地点，验收合格后60日付款95%。验收合格后12个月内无质量问题支付剩余5%余款。

- 注：验收合格后所有硬件三年内免费维护。

- LED显示屏等设备：

- （1）合同签订后，乙方项目组进驻医院并形成实施方案，甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

- （2）所有设备到货，设备点亮能正常运行1个月后，甲方向乙方支付合同总金额30%。

- （3）项目整体验收合格并稳定运行三个月后，甲方向乙方支付合同总额35%。

- （4）项目验收合格一年后的 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 5%余款。

- 注：验收合格后所有软件、硬件三年内免费维护。

- 2、质保期：提供至少原厂3年保修，保证终身维修。

- 3、特别要求：

- 交货时要求投标人就所投产品提供完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究所投产品生产企业的责任。

- 4、售后服务条款：

- 4.1免费送货上门安装调试并经采购人验收合格。

- 4.2备品备件符合设备技术参数（产品质保期内随机标准易损件、备品备件和维修专用工具的报价应包含在报价总价内）。

- 4.3供应商需提供完善的售后服务方案，包括售后维护服务、技术服务、升级服务、应急处置等内容。

- 4.4保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由供应商负责包修、包换。

- 4.5质量保修期结束后，供应商仍应对货物提供终身维修服务，供应商有对货物必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费的义务。

- 4.6售后服务响应及时，响应时间≤2小时，专业人员到场时间≤24小时，免费提供技术咨询；

- 4.7生产厂家有配件库常年提供零配件供应；

- 5、供货期：合同签订后30日历天内

- 6、供货地点：运城市河东东街3690号。

- 7、培训要求

- （1）供应商应向采购人提供相应免费培训，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握。

- （2）培训地点和具体时间由采购人与供应商协商指定。

- （3）需针对本项目制定详细的培训方案。

- 五、验收标准：

- （1）供货单位提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标人承担。

- （2）最终用户负责对设备的数量和质量进行验收，并出具有验收人和单位负责人签字的验收单。

- （3）如验收达不到规定要求，给采购人造成损失的，中标人承担一切责任。

- （4）免费安装，免费提供现场用户培训服务，培训时间及形式灵活，达到用户完全掌握其使用和维护方法为标准。

- （5）验收按本采购文件各项技术参数指标要求执行，经测试检验合格后供需双方签署验收报告。

- （6）所有货物验收标准以满足本包项目主要功能要求、需求指标及采购单位要求为准。

六、其他：

投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。

#### 第五部分 资格审查内容及标准

资格性检查的内容及标准

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表的证明 | 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书” 委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” 自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件 内容齐全。 |
| 2 | 投标函 | 《投标函》内容齐全，电子印章符合要求。 |
| 3 | 具有独立承担民事责任的能力、具有健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收的良好记录、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录、具有履行合同的能力、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照《政府集中采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。 |
| 4 | 本项目要求的特定资质（若有的话） | 投标人提供符合本项目特定资格条件的相关证明 资格条件符合要求，扫描件清晰。 |
| 5 | 投标主体（若有的话） | 对是否允许联合体投标进行审查，如果允许联合体投标，须对联合体各方签订的联合体协议进行审查， 内容齐全，电子印章符合要求。 |

说明：1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的证明文件扫描件加盖法人电子印章。

- 3、投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

- 第六部分 评标标准和评标方法

一、符合性检查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的报价 | 所有投标报价均以人民币/元为计算单位。 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。 不接受可选择或可调整的报价。 不接受超出本项目预算金额的报价 |
| 2 | 采购需求 | 对照本文件第四部分中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
|  |  | 对照本文件第四部分“技术要求”中内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
|  |  | 对照本文件第四部分的“售后服务要求”中内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品 | 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”字样的，若投标人投报进口产品的做无效投标处理。 |

说明：

1、符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第19.3条规定的原则。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

（二）投标人投报“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予适当加分。投标人需将环境标志产品如实填写到《环境标志产品明细表》，并提供处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。

（三）小型、微型企业参加本项目的评审标准

1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

2. 小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物价格折扣。

3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

（四）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

1. 投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

2. 投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

3. 创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

（六）监狱企业参加本项目的评审标准

1. 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。

3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（七）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

（八）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》。三、无效投标的情形

1、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

3、不符合法律、法规规定和招标文件中规定的其他实质性要求。

四、评标方法及中标条件

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。

本项目采用综合评分法，评分细则如下：

| 评 定 内 容 及 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（4分） |  |  |  |
| 1 | 商务 部分 | 4分 | 1、同类项目合同案例是以提供的供应商自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单及项目结算凭证（发票或银行划拨单）复印件作为证明。每提供一个在2021年11月1日至2024年11月1日之间签署的同类项目合同案例得2分。最高得4分。 |
| 二、技术部分（61分） |  |  |  |
| 2 | 技术 指标 | 10分 | 依据投标货物的功能、性能和技术质量要求，满足招标文件要求全部技术指标得10分，如有负偏离，有一项扣1分，单个设备技术指标负偏离＞3项的为无效投标。如发现提供虚假参数者为无效投标。 注：中标产品交付标准必须以采购文件中技术参数为准，如有虚假应标采购人将追究其法律责任，并有权终止合同。 |
| 3 | 实施 方案 | 15分 | - 根据投标人针对采购需求提供的项目实施方案，包括： - （1）工作实施计划； - （2）配送方式（至少包括各阶段工作划分、衔接程度，逻辑结构清晰程度） - （3）进度控制（至少包含时间节点明确，时间应符合采购人要求） - （4）技术方案及保障措施（至少包含安装、性能测试过程描述） - （5）货物交接的具体技术方案（至少包含交接人员安排，交接方式描述等） - 以上5点提供内容全面的得15分，提供内容较全面的得13分，提供内容一般的得11，不提供不得分。 |
| 4 | 供货方案 | 6分 | - 根据提供的供应方案进行评审，包括但不限于：①方案中供货时间（至少包含时间节点，符合采购人要求）；②货物的供应及运输（至少包含运输环节计划，与供货时间相匹配）；③易损部件包装（保证易损部位在运输过程中不受损坏的措施）等方面。以上3点提供内容全面的得6分，提供内容较全面的得4分，提供内容一般的得2，不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 16 | - 方案内容包括不限于①售后服务体系、②服务响应时间、③售后人员配置、④服务目标、⑤服务计划、⑥应急响应时间及应急措施、⑦售后服务承诺、⑧增值服务等对售后服务方案进行综合评价，以上8点提供内容全面的得16分，提供内容较全面的得14分，提供内容一般的得12，不提供不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 10 | - 培训方案内容包含但不限于①培训目标；②培训计划；③培训内容；④培训人员安排；⑤培训保障措施；以上5点提供内容全面的得10分，提供内容较全面的得8分，提供内容一般的得6，不提供不得分。 |
| 7 | 应急保障措施 | 4 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对投标人提供的项目实施方案进行评价,其中包括：（1）应急保障措施（2）备品备件情况。 以上2点提供内容全面的得4分，提供内容较全面的得2分，提供内容一般的得1，不提供不得分。 |
| 三、投标报价（35分） |  |  |  |
| 9 | 报价 | 35分 | 满足招标文件的要求且评标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价／投标报价）×35%*100 注：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在一定的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、本项目非专门面向中小企业采购；中小微企业参加本项目评审标准按照财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。用扣除后的价格参与评审。投标报价不得超过最高限价，超过最高限价按无效投标处理 |

- 第七部分 合同范本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：打印机：合同签订后，乙方按照要求送货到指定地点，验收合格后60日付款95%。验收合格后12个月内无质量问题支付剩余5%余款。注：验收合格后所有硬件三年内免费维护。

LED显示屏等设备：（1）合同签订后，乙方项目组进驻医院并形成实施方案，甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额的30%。（2）所有设备到货，设备点亮能正常运行1个月后，甲方向乙方支付合同总金额30%。（3）项目整体验收合格并稳定运行三个月后，甲方向乙方支付合同总额35%。

（4）项目验收合格一年后的 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 5%余款。

注：验收合格后所有软件、硬件三年内免费维护。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：最终合同以实际签订的合同为准

第八部分   投标文件内容要求及格式

投标人提交投标文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3.按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

4.在电子投标客户端中上传的投标文件必须完整(资格证明文件及商务技术文件)

资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

包  号：

投标供应商单位名称：（法人电子印章）

二〇   年  月   日

资  格  证  明  文  件

目    录

1、投标人代表的证明………………………………………………………………页码

2、投标函……………………………………………………………………………

3、《政府集中采购供应商信用承诺书》…………………………………………………

4、本项目要求的其他特定资格条件（若有的话）…………………………………………

5、联合体投标协议（若有的话）………………………………………………

6、投标人认为需要提供的其他资格证明文件………………………………………………

（一）投标人代表的证明

法定代表人身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

身份证号：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：盖公章

法定代表人（负责人）：签字或盖章

日　期：   年  月  日

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件

法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）：

本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法人或法定代表人（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称、项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

投标人：盖公章

法定代表人（负责人）：签字或盖章

日　期：   年  月  日

附投标人代表有效的身份证正反两面复印件

（二）投标函格式

投  标  函

运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）：

(投标人全称)授权(投标人代表姓名、职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币。大写：       元，小写：      元。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期 90 个日历天内（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的所有规定。

10、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知集采机构，否则可视为无效。

11、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即查看获取。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法获取，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人：（法人电子印章）

日期：     年     月     日

（三）以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。

具有独立承担民事责任的能力

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有依法缴纳税收的良好记录

具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

政府集中采购供应商信用承诺书格式

政府集中采购供应商信用承诺书

投标人名称:

项目名称：

项目编号：

为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:

1. 承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;

2. 承诺本单位/本人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3. 承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；

5. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

6. 承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；

7. 承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

（四）本项目要求的其他特定资格条件

按照投标文件第二部分投标人须知前附表序号1 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；（扫描件）

（五）投标人认为需要提供的其他资格证明文件

（六）联合体投标注意事项

1、联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照采购文件要求提供相关材料。

2、本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。

3、联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

联合投标协议书格式

《联合投标协议书》

联合投标各方：

甲方：

法定代表人（负责人）：

住所：

乙方：

法定代表人（负责人）：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以____________为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

甲方：盖公章                       乙方：盖公章

法定代表人（负责人）：签字或盖章           法定代表人（负责人）：签字或盖章

日期：20  年  月  日                        日期： 20  年  月  日

商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

包  号：

投标供应商单位名称：（法人电子印章）

二〇   年  月   日

商  务  技  术  文  件

目    录

1、投标人承诺书………………………………………………………………………………页码

2、开标报价一览表………………………………………………………………………………

3、对商务要求的响应内容…………………………………………………………………………

4、对技术要求的响应内容………………………………………………………………

5、对售后服务要求的响应内容……………………………………………………………………

6、主要相关项目业绩一览表……………………………………………………………………

7、中小企业声明函（若有的话）

残疾人福利性单位声明函（若有的话）…………………………………………………………

8、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件…………………

(一) 投标人承诺书

投标人承诺书

根据（项目名称、项目编号）招标文件要求，我公司在供货有效期内郑重承诺：

一、我公司保证在履约期内的行为（销售、结算、售后服务等）负责任，如发现我公司因自身原因违反招标文件、投标文件、合同的有关规定或承诺，运城市公共资源交易中心（运城市政府采购中心）和采购人有权根据《中华人民共和国政府采购法》及招标文件等相关罚则对我公司进行处罚，直至停止我公司参与供货项目资格，情节严重的，列入政府采购供应商黑名单。

二、严格遵守国家法律法规，认真执行行业各项管理法规及规范性，合法经营，按章办事，诚实守信，自觉维护采购人的利益。

三、严格执行《合同》的全部条款规定，全面履行投标承诺，自觉接受运城市纪检、财政、审计等部门监督和检查，圆满完成此项任务。

四、我公司保证根据招标文件要求及我公司投标文件的承诺，按中标优惠率、政府采购成交价格及时向采购人提供高质量的产品和服务，且不再提出任何附加条款。

五、我公司保证所供产品质量符合国家有关部门认证。

六、我公司保证在本次招标项目中，我公司的投标报价低于其他任何非政府采购和市场平均价格，优惠率高于其他任何非政府采购或市场平均优惠率。

七、我公司同意贵方为实施政府采购工作的需要可以在有关网站和相关文件上公布我方中标价格、优惠率以及相关的信息。

八、积极征求采购人意见，进一步完善各项措施，提高售后服务质量，做到优先优质服务。

九、质保期      年。

十、其它服务条款：（由投标人在此条款下填写）。

本承诺书自我公司签字之日起至合同终止日内有效。

投标人：  （盖公章）                 投标人代表：签字或盖章）

地  址：                              邮  编：

电  话：                              日  期：

★无此项将导致投标无效。

(二)开标报价一览表

开标报价一览表

项目名称：

项目编号：

包  号：

金额单位：人民币/元

| 标的名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价： 大 写： 小 写： |  |
| 备 注： |  |

注：享受价格折扣的投标人，折扣后的价格应在备注栏中标明。

投标人：（法人电子印章）

投标人代表：签字或盖章

日  期：   年     月     日

说明：

1、此表为必填项目，不得空项（除备注栏外），否则将导致该投标无效。

2、此表后附所投产品的详细技术参数指标（包括相关附件），

3、投标总价包含运费、安装、税金等一切费用，采购人不再支付任何费用。

★ 无此项将导致投标无效。

附：报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

包  号：

金额单位：人民币/元

| 序号 | 标的名称 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 包总报价(人民币大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：

说明：1、投标人报价明细表（内容不限于货物名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价等），无此表按废标处理。

2、报价明细表的格式仅作为参考，各投标人可自行设计，自行扩展。

（三）对商务要求的响应内容

根据本文件第四部分商务要求中的内容（例如：合同履约期限/服务期/供货期、交付保障措施等）进行响应。招标文件未规定格式的由投标人自拟。

（四）对技术要求的响应内容

根据本文件第四部分技术要求中的内容进行响应。

（五）对售后服务要求的响应内容

有完善的售后服务方案、售后服务体系、售后服务方案等内容进行响应（由投标人自行提供，格式自拟）。

附表：技术指标偏离表

技术指标偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名 称 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人所提供的货物和服务，应符合招标文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术以及服务要求。

- “投标文件应答”栏应当填写投标具体参数；

- “偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”；

4、招标文件要求提供证明材料的，要按照要求附上投标设备的检测报告或国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料作为证明，这些材料应当扫描后编制在投标文件中。对于招标文件要求提供相关材料的，只填写“满足”而投标文件未体现相关证明材料的，不作为评审依据。

除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（六）主要相关项目业绩一览表（格式）

主要相关项目业绩一览表

截止开标前已验收合格并交付使用的主要同类型项目：

| 使用单位 | 使用地址 | 合同金额 | 交付使用 日 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、投标人应将案例的证明材料复印件按顺序附后；

2、本表如与采购项目类型不相符，投标人可自行设计格式。

投标人：盖公章

投标人代表：签字或盖章

年     月     日

（七）中小企业、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人，营业收入为（小写）万元，资产总额为（小写）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人，营业收入为（小写）万元，资产总额为（小写）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（法人电子印章）：

日期：

注：1供应商在填写《中小企业声明函》采购标的所属行业一项时，按照采购文件（采购需求）明确的行业填写即可。

2.中小企业声明函中应将采购文件中的采购清单（采购标的）所列货物逐一填写，按规定格式和内容对每个标的物填写一条信息，而不能笼统地将多个标的物只填写一条信息。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

4、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：盖公章

投标人代表：签字或盖章

日期:   年  月    日

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，集采机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

创新产品或创新服务明细表

创新产品或创新服务明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

格式资料：

《政府强制采购产品明细表》格式

政府强制采购产品明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。

正版软件承诺格式

正版软件承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

非政府强制采购产品明细表格式

非政府强制采购产品明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 投报“品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

（八）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件